feature:

1. It can be widely used to detect NPN and PNP transistors, capacitors, resistors, diodes, transistors, N-channel and P-channel MOSFETs, IGBTs, JFETs, triacs and batteries.

2. It can also be used to detect infrared waveforms.

3. It can also detect Zener diode and has self-calibration function.

5. After detection, aim the infrared remote control at the ""IR"" light, and then press the button on the remote control. If the detector successfully decodes, it will display the data code and infrared waveform.

6. One-click operation, automatic detection and shutdown, you can also press the multi-function button to turn off the detector.

7. Unlike the normal black and white display, this detector will display the results in color.

specification:

Display: 1.8 inch TFT screen

Diode range: <4.5V

Zener diode: Transistor detection area: 0.01-4.5V

Zener diode detection area: 0.01-30V

Bidirectional thyristor range: IGT <6mA

Capacitance: 25pF-100mF

Resistance: 0.01-50MΩ

Inductance: 0.01mH-20H

Battery: 0.1-4.5V

Power mode: rechargeable lithium battery

Product size: 8.8 x 8 x 2.8cm / 3.47 x 3.15 x 1.10in

Package size: 14.5 x 12 x 2.7 cm / 5.71 x 4.73 x 1.06 inches

Weight: 115g / 4.02oz

Package Included:

1 x multi-function TFT transistor tester

1 x electronic component set (randomly sent)

1. Може да се използва широко за откриване на NPN и PNP транзистори, кондензатори, резистори, диоди, транзистори, N-канални и P-канални MOSFET, IGBT, JFET, триаци и батерии.

2. Може да се използва и за откриване на инфрачервени вълнови форми.

3. Той също така може да открие стабилитрон и има функция за самокалибриране.

5. След откриване насочете инфрачервеното дистанционно управление към светлината "" IR "" и след това натиснете бутона на дистанционното управление. Ако детекторът успешно декодира, той ще покаже кода на данните и инфрачервената форма на вълната.

6. Операция с едно щракване, автоматично откриване и изключване, можете също да натиснете многофункционалния бутон, за да изключите детектора.

7. За разлика от нормалния черно -бял дисплей, този детектор ще показва резултатите в цвят.

спецификация:

Дисплей: 1,8 инчов TFT екран

Диоден диапазон: <4.5V

Стабилитрон: Зона за откриване на транзистори: 0.01-4.5V

Зона за откриване на ценерови диоди: 0.01-30V

Двупосочен тиристорен диапазон: IGT <6mA

Капацитет: 25pF-100mF

Съпротивление: 0.01-50MΩ

Индуктивност: 0,01 mH-20H

Батерия: 0.1-4.5V

Режим на захранване: акумулаторна литиева батерия

Размер на продукта: 8,8 x 8 x 2,8 см / 3,47 x 3,15 x 1,10 инча

Размер на опаковката: 14,5 x 12 x 2,7 см / 5,71 x 4,73 x 1,06 инча

Тегло: 115g / 4.02oz